ОПРОСНЫЙ ЛИСТ- ЗАЯВКА НА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Название объекта |  |
| Организация |  |
| Контактное лицо |  |
| Контактные данные |  |

| Тепловая нагрузка |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система отопления (СО), Гкал/ч (МВт) |  |  |
| Система вентиляции (СВ) Гкал/ч (МВт) |  |  не требуется |
| Система ГВС, Гкал/ч (МВт) |  |  не требуется |

| Параметры теплосети (ТС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температурный график ТС(зима), 0С |  | Вход (Т1) |  |  |  | Выход (Т2) |
| Температурный график ТС (точка излома), 0С |  | Вход (Т1) |  |  |  | Выход (Т2) |
| Давление в ТС, кг\см2 |  | Вход (Р1) |  |  |  | Выход (Р2) |
| Схема присоединения к тепловой сети |  2-х трубная |  |  3-х трубная |  |  4-х трубная |  |

| Система отопление (СО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип подключения: |  зависимая через насосы смешения |  |  |  |  зависимая через гидроэлеватор |  |  |  |  независимая с ТО |  |
| Тип регулирования: |  качественное по температурному графику с регулированием температуры Т2 по графику |  |  |  |  |  |  иное (уточнить) |  |  |  |
| Нагреваемая среда: |  вода |  |  |  |  |  |  этиленгликоль% |  |  |  |
| Резервирование ПТО |  нет |  2 шт. по 100% мощности |  |  |  2 шт. по 50% мощности |  |  |  |  иное (уточнить) |  |
| Температурный график СО, 0С |  |  | Вход (Т21) |  |  |  |  |  |  | Выход (Т11) |
| Расчетное давление в СО, кг\см2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем воды в СО, л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота здания с учётом техподполья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери давления (без учета ТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Циркуляционный насос для СО | резервирование |  |  | сдвоенный |  |  |  | частотное регулирование |  |  |
|  |  да  нет |  |  |  да  нет |  |  |  |  да  нет |  |  |

| Система вентиляции (СВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип подключения: |  непосредственная (прямые параметры) |  |  |  |  |  зависимая через насосы смешения |  |  |  |  |
|  |  независимая через теплообменники |  |  |  |  |  иное (уточнить) |  |  |  |  |
| Нагреваемая среда: |  вода |  |  |  |  |  этиленгликоль% |  |  |  |  |
| Резервирование ПТО |  нет |  2 шт. по 100% мощности каждый |  |  |  2 шт. по 50% мощности каждый |  |  |  |  иное (уточнить) |  |
| Температурный график СВ, 0С |  |  | Вход (Т21) |  |  |  |  |  |  | Выход (Т11) |
| Расчетное давление в СВ, кг\см2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем воды в СВ, л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Циркуляционный насос для СВ | резервирование |  |  | сдвоенный |  |  |  | частотное регулирование |  |  |
|  |  да  нет |  |  |  да  нет |  |  |  |  да  нет |  |  |

| Система ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип подключения: |  одноступенчатая параллельная |  |  |  |  |  |  двухступенчатая смешанная |  |  |
| Конструктивное исполнение двухступенчатой смешанной схемы |  моноблок |  |  |  |  |  |  2 раздельных теплообменника |  |  |
| Максимальный часовой расход воды ГВС, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резервирование ПТО |  нет |  2 шт. по 100% мощности каждый |  |  |  2 шт. по 50% мощности каждый |  |  |  |  иное (уточнить) |
| Температурный график системы ГВС, 0С |  |  | Вход (В1) |  |  |  |  |  | Выход (Т3) |
| Расчетное давление в системе ГВС, кг\см2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход воды ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери давления в циркуляционном кольце Требуемое давление в трубопроводе ТЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мин. давление холодной воды (В1) , кг\см2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход воды на циркуляцию ГВС, % от максимального расхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Циркуляционный насос для ГВС | резервирование |  |  | сдвоенный |  |  |  | частотное регулирование |  |
|  |  да  нет |  |  |  да  нет |  |  |  |  да  нет |  |

| Узел подпитки |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпиточный насос |  да |  нет |
| Соленоидный клапан подпитки |  да |  нет |
| Расширительный бак |  да |  нет |

| Узел ввода |  |  |
| --- | --- | --- |
| Грязевик |  да |  нет |
| Фильтр |  да |  нет |
| Регулятор перепада давления |  да |  нет |

| Узел учёта тепловой энергии |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общий на ИТП |  да |  нет |
| Отдельно на каждую систему |  да |  нет |
| Учёт расхода ХВС |  да |  нет |

| Автоматическое регулирование |  |  |
| --- | --- | --- |
| Автоматическое регулирование СО |  да |  нет |
| Автоматическое регулирование СВ |  да |  нет |
| Автоматическое регулирование ГВС |  да |  нет |
| Автоматическое регулирование узла подпитки |  да |  нет |

| Электропитание | 1х230В | 3х380В |
| --- | --- | --- |

| Габаритные размеры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура/влажность среды эксплуатации, 0С |  |  |  |  |
| Минимальный монтажный проем (ширина/высота), м |  |  |  |  |
| Размеры помещения для установки БИТП (длина/ширина/высота), м |  |  |  |  |

Дополнительные требования